Обвязка водяного калорифера (контур охлаждения).

Обвязка водяного калорифера охлаждения в приточной системе вентиляции служит для регулировки и подачи воздуха заданной температуры в летний период времени.

Регулировка охладителя осуществляется путем изменения количества подаваемого хладагента в теплообменник охладителя. В своем составе обвязка имеет все необходимые элементы для качественной работы и регулирования системы. Предлагаемые комплекты полностью собраны и готовы для монтажа и подключения в существующую систему автоматики.

WC 25-4.0

Обвязка водяного калорифера (контур охлаждение) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =4.0 (пр-во Италия)

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль, две штуки (Франциия )

- Фильтр  (Италия )

- Термоманометры  (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    940Х250Х160.

WC 25-6.0

Обвязка водяного калорифера (контур охлаждение) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =6.0 (пр-во Италия)

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль, две штуки (Франциия )

- Фильтр  (Италия )

- Термоманометры  (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    940Х250Х160.

WC 25-8.0

Обвязка водяного калорифера (контур охлаждение) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =8.0 (пр-во Италия)

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль, две штуки (Франциия )

- Фильтр  (Италия )

- Термоманометры  (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    940Х250Х160.

WC 32-12.0

Обвязка водяного калорифера (контур охлаждение) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =12.0 (пр-во Италия)

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль, две штуки (Франциия )

- Фильтр  (Италия )

- Термоманометры  (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    940Х250Х160.

WC 32-15.0

Обвязка водяного калорифера (контур охлаждение) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =15.0 (пр-во Италия)

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль, две штуки (Франциия )

- Фильтр  (Италия )

- Термоманометры  (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    940Х250Х160.

WC 32-18.0

Обвязка водяного калорифера (контур охлаждение) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =18.0 (пр-во Италия)

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль, две штуки (Франциия )

- Фильтр  (Италия )

- Термоманометры  (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    940Х250Х160.