Обвязка водяного калорифера (контур нагрева).

Обвязка водяного калорифера является одним из основных регулирующих узлов приточной системы вентиляции, при помощи которого осуществляется регулировка температуры теплоносителя в водяном калорифере, и, как следствие, температуры в канале воздуховода.

В своем составе обвязка имеет все необходимые элементы для качественной работы и регулирования системы. Предлагаемые комплекты полностью собраны и готовы для монтажа и подключения в существующую систему автоматики.

WH 20-1.6-2.5

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =1.6 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-2.5/180U (Р=35Вт, I=0.15A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр  (Италия )

- Термоманометры  (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба ¾ дюйма.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    900Х350Х170.

WH 20-1.6-4.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =1.6 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-4.0/180U (Р=44Вт, I=0.19A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (Италия )

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба ¾ дюйма.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    900Х350Х170.

WH 20-1.6-6.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =1.6 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-6.0/180U (Р= 80 Вт, I=0.34A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба ¾ дюйма.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    900Х350Х170.

WH 20-2.5-4.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =2.56 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-4.0/180U (Р=44Вт, I=0.19A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба ¾ дюйма.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    900Х350Х170.

WH 20-2.5-6.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =2.5 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-6.0/180U (Р=80Вт, I=0.34A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба ¾ дюйма.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    900Х350Х170.

WH 25-4.0-4.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =4.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-4.0/180U (Р=44Вт, I=0.19A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1050Х370Х210

WH 25-4.0-6.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =4.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-6.0/180U (Р=80Вт, I=0.34A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1050Х370Х210

WH 25-4.0-8.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =4.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-8.0/180U (Р=286Вт, I=1.25A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1050Х370Х210

WH 25-6.0-6.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =6.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-6.0/180U (Р=80Вт, I=0.34A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1050Х370Х210

WH 25-6.0-8.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =6.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-8.0/180U (Р=286Вт, I=1.25A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1050Х370Х210

WH 25-6.0-10.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =6.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 32-10.0/180U (Р=357Вт, I=1.56A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1050Х370Х210

WH 32-8.0-6.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =8.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-6.0/180U (Р=80Вт, I=0,34A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1160Х430Х210

WH 32-8.0-8.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =8.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-8.0/180U (Р=286Вт, I=1,25A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1160Х430Х210

WH 32-8.0-10.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =8.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 32-10.0/180U (Р=357Вт, I=1,56A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1160Х430Х210

WH 32-12.0-6.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =12.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-6.0/180U (Р=80Вт, I=0,34A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1160Х430Х210

WH 32-12.0-8.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =12.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 25-8.0/180U (Р=286Вт, I=1,25A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1160Х430Х210

WH 32-12.0-10.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =12.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 32-10.0/180U (Р=357Вт, I=1,56A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1160Х430Х210

WH 32-15.0-10.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =15.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 32-10.0/180U (Р=357Вт, I=1,56A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1160Х430Х210

WH 32-15.0-12.0

Обвязка водяного калорифера (контур нагрева) в своем составе имеет:

- Трехходовой клапан c Kvs =15.0 (пр-во Италия)

- Циркуляционный насос HUPA 32-12.0/180U (Р=400Вт, I=1,73A) (Пр-во германия )

- Привод трехходового вентиля (~24V, управление 0….10V) (пр-во Италия)

- Балансировочный вентиль (Франциия )

- Фильтр (пр-во Италия)

- Термоманометры (Россия)

- Запорная арматура (Франция)

Присоединение обвязки к водяному калориферу осуществляется полнопроходной гибкой подводкой из нержавеющей стали. Присоединение наружная резьба 1 1/4 дюйм.

Максимальное рабочее давление 12 Бар.

Размеры обвязки Д х Ш х Г    1160Х430Х210